## Лист1
Сезон | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-1_"Юг"
«Лето» |  |  | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 | 3250 | 3300 | 3350 | 3400 | 3450 | 3500 | 3550 | 3600 | 3650 | 3700 | 3750 | 3800 | 3850 | 3900 | 3950 | 4000 | 4050 | 4100 | 4150 | 4200 | 4250 | 4300 | 4350 | 4400 | 4450 | 4500 | 4550 | 4600
Описание ремонтной схемы / |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
№
1 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк (Р26) или 2 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк (Р27) | 20 | ФОДЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
1 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк и ВЛ 220 кВ Р-20 – А-20 (Р26+Р12) или 1 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк и КВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС – Койсуг I ц. (Р26+Р14) или 1 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк и КВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС – Койсуг II ц. (Р26+Р15) или 2 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк и ВЛ 220 кВ Р-20 – А-20 (Р27+Р12) или 2 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк и КВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС – Койсуг I ц. (Р27+Р14) или 2 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк и КВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС – Койсуг II ц. (Р27+Р15) | 20 | ФОДЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 (Р1) | 2 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 (Р2) | 1 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск (Р3) | 4 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск и АТГ-1 ПС 500 кВ Невинномысск (Р3+Р8) или ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск и АТГ-2 ПС 500 кВ Невинномысск (Р3+Р9) | 1 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск и АТГ-1 ПС 500 кВ Невинномысск (Р3+Р8) или ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск и АТГ-2 ПС 500 кВ Невинномысск (Р3+Р9) | 2 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск и АТГ-1 ПС 500 кВ Невинномысск (Р3+Р8) или ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск и АТГ-2 ПС 500 кВ Невинномысск (Р3+Р9) | 9 | ФОЛ 500 кВ Ростовская - Тамань |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск и ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк (Р3+Р10) | 4 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск и ВЛ 220 кВ Волгодонск – Сальская (Р3+Р11) | 4 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск (Р4) | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск и АТ-501 ПС 500 кВ Буденновск (Р4+Р6) или ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск и АТ-502 ПС 500 кВ Буденновск (Р4+Р7) | 1 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск и АТ-501 ПС 500 кВ Буденновск (Р4+Р6) или ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск и АТ-502 ПС 500 кВ Буденновск (Р4+Р7) | 2 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск и АТ-501 ПС 500 кВ Буденновск (Р4+Р6) или ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск и АТ-502 ПС 500 кВ Буденновск (Р4+Р7) | 9 | ФОЛ 500 кВ Ростовская - Тамань |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (Р1+Р5) | 2 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (Р1+Р5) | 4 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (Р1+Р5) | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 и ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань(Р2+Р5) | 1 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 и ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань(Р2+Р5) | 4 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 и ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань(Р2+Р5) | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск (Р5+Р4) | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск (Р5+Р3) | 4 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк (Р1+Р10) или ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и ВЛ 220 кВ Волгодонск – Сальская (Р1+Р11) | 2 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 и ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк (Р2+Р10) или ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 и ВЛ 220 кВ Волгодонск – Сальская (Р2+Р11) | 1 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и КВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС – Койсуг I ц. (Р1+Р14) или ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и КВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС – Койсуг II ц. (Р1+Р15) или ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и ВЛ 220 кВ Р-20 – А-20 (Р1+Р12) или ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и одной из ВЛ транзита 220 кВ А-20 – А-30 – Староминская. (Р1+Р24) | 2 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 и КВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС – Койсуг I ц. (Р2+Р14) или ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 и КВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС – Койсуг II ц. (Р2+Р15) или ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 и ВЛ 220 кВ Р-20 – А-20 (Р2+Р12) или ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 и одной из ВЛ транзита 220 кВ А-20 – А-30 – Староминская. (Р2+Р24) | 1 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
1 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск (Р26+Р3) или 2 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск (Р27+Р3) | 20 | ФОДЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
1 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск (Р26+Р4) или 2 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск (Р27+Р4) | 20 | ФОДЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
1 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк и ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк (Р26+Р10) или 2 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк и ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк (Р27+Р10) | 20 | ФОДЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
1 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк и ВЛ 220 кВ Волгодонск – Сальская (Р26+Р11) | 20 | ФОДЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
1 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк и одной из ВЛ транзита 220 кВ А-20 – А-30 – Староминская. (Р26+Р24) или 2 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк и одной из ВЛ транзита 220 кВ А-20 – А-30 – Староминская. (Р27+Р24) | 20 | ФОДЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16

## Лист2
Сезон | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-2_"Юг"
«Лето» |  |  | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 | 3250 | 3300 | 3350 | 3400 | 3450 | 3500 | 3550 | 3600 | 3650 | 3700 | 3750 | 3800 | 3850 | 3900 | 3950 | 4000 | 4050 | 4100 | 4150 | 4200
Описание ремонтной схемы / |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
№
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 (Р1+Р2) | 4 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 (Р1+Р2) | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 (Р1+Р2) | 9 | ФОЛ 500 кВ Ростовская - Тамань | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тихорецк №1 и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск(Р1+Р3) | 2 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тихорецк №1 и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск(Р1+Р3) | 4 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тихорецк №2 и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск(Р2+Р3) | 1 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тихорецк №2 и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск(Р2+Р3) | 4 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск(Р1+Р4) | 2 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск(Р1+Р4) | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск(Р2+Р4) | 1 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск(Р2+Р4) | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
1 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк и ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (Р26+Р5) или 2 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк и ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (Р27+Р5) | 20 | ФОДЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16

## Лист3
Сезон | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-1_"Юг"
«Зима» |  |  | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 | 3250 | 3300 | 3350 | 3400 | 3450 | 3500 | 3550 | 3600 | 3650 | 3700 | 3750 | 3800 | 3850 | 3900 | 3950 | 4000 | 4050 | 4100 | 4150 | 4200 | 4250 | 4300 | 4350 | 4400 | 4450 | 4500 | 4550 | 4600
Описание ремонтной схемы / |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
№
1 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк (Р26) или 2 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк (Р27) | 20 | ФОДЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк и ВЛ 220 кВ Р-20 – А-20 (Р26+Р12) или 1 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк и КВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС – Койсуг I ц. (Р26+Р14) или 1 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк и КВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС – Койсуг II ц. (Р26+Р15) или 2 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк и ВЛ 220 кВ Р-20 – А-20 (Р27+Р12) или 2 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк и КВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС – Койсуг I ц. (Р27+Р14) или 2 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк и КВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС – Койсуг II ц. (Р27+Р15) | 20 | ФОДЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 (Р1) | 2 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 (Р2) | 1 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск (Р3) | 4 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск и АТГ-1 ПС 500 кВ Невинномысск (Р3+Р8) или ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск и АТГ-2 ПС 500 кВ Невинномысск (Р3+Р9) | 1 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск и АТГ-1 ПС 500 кВ Невинномысск (Р3+Р8) или ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск и АТГ-2 ПС 500 кВ Невинномысск (Р3+Р9) | 2 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск и АТГ-1 ПС 500 кВ Невинномысск (Р3+Р8) или ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск и АТГ-2 ПС 500 кВ Невинномысск (Р3+Р9) | 9 | ФОЛ 500 кВ Ростовская - Тамань | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск и ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк (Р3+Р10) | 4 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск и ВЛ 220 кВ Волгодонск – Сальская (Р3+Р11) | 4 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск (Р4) | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск и АТ-501 ПС 500 кВ Буденновск (Р4+Р6) или ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск и АТ-502 ПС 500 кВ Буденновск (Р4+Р7) | 1 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск и АТ-501 ПС 500 кВ Буденновск (Р4+Р6) или ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск и АТ-502 ПС 500 кВ Буденновск (Р4+Р7) | 2 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск и АТ-501 ПС 500 кВ Буденновск (Р4+Р6) или ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск и АТ-502 ПС 500 кВ Буденновск (Р4+Р7) | 9 | ФОЛ 500 кВ Ростовская - Тамань | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (Р1+Р5) | 2 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (Р1+Р5) | 4 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (Р1+Р5) | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 и ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань(Р2+Р5) | 1 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 и ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань(Р2+Р5) | 4 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 и ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань(Р2+Р5) | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск (Р5+Р4) | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск (Р5+Р3) | 4 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк (Р1+Р10) или ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и ВЛ 220 кВ Волгодонск – Сальская (Р1+Р11) | 2 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 и ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк (Р2+Р10) или ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 и ВЛ 220 кВ Волгодонск – Сальская (Р2+Р11) | 1 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и КВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС – Койсуг I ц. (Р1+Р14) или ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и КВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС – Койсуг II ц. (Р1+Р15) или ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и ВЛ 220 кВ Р-20 – А-20 (Р1+Р12) или ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и одной из ВЛ транзита 220 кВ А-20 – А-30 – Староминская. (Р1+Р24) | 2 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 и КВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС – Койсуг I ц. (Р2+Р14) или ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 и КВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС – Койсуг II ц. (Р2+Р15) или ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 и ВЛ 220 кВ Р-20 – А-20 (Р2+Р12) или ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 и одной из ВЛ транзита 220 кВ А-20 – А-30 – Староминская. (Р2+Р24) | 1 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20
1 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск (Р26+Р3) или 2 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск (Р27+Р3) | 20 | ФОДЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
1 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск (Р26+Р4) или 2 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск (Р27+Р4) | 20 | ФОДЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
1 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк и ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк (Р26+Р10) или 2 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк и ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк (Р27+Р10) | 20 | ФОДЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
1 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк и ВЛ 220 кВ Волгодонск – Сальская (Р26+Р11) | 20 | ФОДЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20
1 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк и одной из ВЛ транзита 220 кВ А-20 – А-30 – Староминская. (Р26+Р24) или 2 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк и одной из ВЛ транзита 220 кВ А-20 – А-30 – Староминская. (Р27+Р24) | 20 | ФОДЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20

## Лист4
Сезон | Номер ПОр. | Условное наименование ПОР | КПР-2_"Юг"
«Зима» |  |  | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 | 3250 | 3300 | 3350 | 3400 | 3450 | 3500 | 3550 | 3600 | 3650 | 3700 | 3750 | 3800 | 3850 | 3900 | 3950 | 4000 | 4050 | 4100 | 4150 | 4200
Описание ремонтной схемы / |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
№
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 (Р1+Р2) | 4 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 (Р1+Р2) | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 (Р1+Р2) | 9 | ФОЛ 500 кВ Ростовская - Тамань | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тихорецк №1 и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск(Р1+Р3) | 2 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тихорецк №1 и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск(Р1+Р3) | 4 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тихорецк №2 и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск(Р2+Р3) | 1 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тихорецк №2 и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск(Р2+Р3) | 4 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск(Р1+Р4) | 2 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск(Р1+Р4) | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск(Р2+Р4) | 1 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск(Р2+Р4) | 3 | ФОЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Буденновск | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
1 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк и ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (Р26+Р5) или 2 СШ-500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк и ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань (Р27+Р5) | 20 | ФОДЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 и 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20